## BEBRENE katlu mājas rek.
PASŪTĪTĀJS: SIA "ORNAMENTS"
Būves nosaukums: Katlu māja Bebrenes tehnikums
Objekta nosaukums: Katlu māja Bebrenes tehnikums
Obekta adrese: Bebrene, Ilūkstes novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta:
KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA BEBRENE, Ilūkstes novads
Tāmes izmaksa ar PVN:
Darbietilpība cilv/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa Ls |  |  |  |  | Vienības izmaksa kopā Ls | Darbietilpība cilv/h | Kopējās izmaksas Ls
|  |  |  | Laika norma cilv/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi |  |  | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | KOPĀ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI
1 | Augsnes virskārtas noņemšana | m2 | 113.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei | m3 | 157 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tas pats,ar rokām | m3 | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Grunts pārvietošana uzbērumā | m3 | 161.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot pa kārtām | m3 | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | smilts | m3 | 59.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tas pats, ar esošo grunti | m3 | 117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izlīdzināt lieko grunti | m3 | 115.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAMATI UN COKOLA SIJAS
9 | Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm | m3 | 20.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šķembas | m3 | 22.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izgatavot un iebetonēt enkurbultas | tn | 0.261 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Monolīto cokola siju veidņošana | m2 | 92.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cokola siju stiegrojums AIII | tn | 9.3226 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatūras stiegras | tn | 0.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Monolīto cokolasiju betonēšana b=250 | m3 | 86.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betons B 25 | m3 | 90.636 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betona sūknēšana | m/st | 10.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=70mm | m2 | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sienas virszemes daļas apmetums | m2 | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zemapmetuma grunts | kg | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| java | m3 | 0.432 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Apmestās sieniņas gruntēšana un krāsojums | m2 | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunts | kg | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krāsa | kg | 4.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pamatu horizontālā hidroizolācija | m2 | 14.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolācijas materiāli | m2 | 32.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METĀLA KARKASS
18 | Ēkas metāla karkasa montāža ar spriegošanu | tn | 6.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĀRSIENAS
19 | Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm montāža | m2 | 90.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm | m2 | 90.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stūra līstes | t.m. | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komplektēšanas materiāli | m2 | 90.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FIBO bloku sienas izbūve b=250 | m2 | 215 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIBO bloki 5Mpa | m3 | 53.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| java | m3 | 8.0625 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fibo armatūra | t.m. | 258 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Siltumizolācijas b=50mm montāža | m2 | 215 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASĀDE
22 | Fasādes apmešana, krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 155 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| apmetuma sastāvs | kg | 23.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grunts | kg | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 215 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sakret silikāta bāzes krāsa | kg | 64.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUMTS
24 | Nesošā profila RAN 130 montāža pa metāla karkasu ar tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm;termoprofilu H=250mm,pretvēja plēvi ,pretkondensāta plēvi,latu RTR 45, jumta segumu Rannila 45R, t=0,5mm | m2 | 134.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rannila RAN 130 t=1,00 | m2 | 134.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tvaika izolācija | m2 | 154.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAROC siltumizolācija b=200 | m3 | 28.203 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| termoprofils H=250mm s.600 | m | 225.624 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pretvēja plēve | m2 | 154.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pretkondensāta plēve | m2 | 154.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lata RTR 45 s.1200 | m | 117.5125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rannila 45R t=0,5mm | m2 | 154.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| aerators | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Parapeta apšuvums ar Ranilla PP20 | m2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| metāla karkass | m2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranilla PP20 | m2 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lietus ūdens tekņu ierīkošana | t.m. | 31.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ūdens notekcauruļu montāža | t.m. | 31.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Sastatņu montāža un demontāža, noma | m2 | 358 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AILAS
29 | Stikla pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām palodzēm (1gb) | m2 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi, (1800x600(h) ar palodzēm | m2 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h) | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Metāla durvju bloku montāža /3 gab./ | m2 | 7.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| metāla durvis ar palīgmater. | m2 | 7.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| makroflekss | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Iekšdurvju bloku montāža | m2 | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| metāla durvis ar palīgmater. | m2 | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| makroflekss | gb | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRĪDAS
33 | Izbūvēt šķembu segumu b=150 mm grīdu pamatnei | m3 | 18.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šķembas | m3 | 19.965 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana | m3 | 18.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betons B25 | m3 | 19.0575 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betona sūknēšana | m/h | 2.2687 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus | tn | 1.419 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatūras stiegras 10A III | tn | 1.6319 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Grīdas betonēšana ar cietinātāja pārklājumu | m2 | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Java ar Mastertop piedevu | m3 | 2.5471 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATBALSTA SIENA (slīpa)
37 | Montēt tērauda konstrukcijas atbalsta sienai | tn | 0.873 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrodi | kg | 3.492 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Notīrīt rūsu no metālkonstrukcijām | m2 | 26.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Gruntēt metālkonstrukcijas | m2 | 26.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gruntskrāsa | kg | 7.857 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Krāsot metāla konstrukcijas ar ugunsdrošu krāsu | m2 | 26.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ugunsdroša krāsa | kg | 26.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Atbalsta sienas karkasa izbūve no brusām 100x100mm | m3 | 1.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Brusas | m3 | 1.518 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skrūves | gab | 226 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Atbalsta sienas apšuvums ar dēļiem b=50mm | m2 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dēļi b=50mm | m3 | 0.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skrūves | gab | 158 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Koka konstrukciju impregnēšana | m2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Antiseptikas šķīdums | kg | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APDARES DARBI
44 | Griestu un sienu gruntēšana | m2 | 3.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grunts | kg | 0.628 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 3.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ūdens emulsija | kg | 1.256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Sienu krāsošana ar ūdens emulsiju tonētu | m2 | 7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ūdens emulsija tonēta | kg | 2.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANDUSI UN APMALE AP ĒKU
47 | Grunts blietēšana | m2 | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Aizsargapmales izbūve ap ēku uz blietētu šķembu pamatojuma b=200mm | m2 | 31.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| šķembas | m3 | 6.9586 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betons B25 | m3 | 2.6569 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betona sūknēšana | m/st | 0.44282 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| veidņi-dēļi | m3 | 0.315 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Pandusu un ieejas lieveņa betonēšana uz blietētu šķembu pamatojuma b=200mm,stiegrojums | m3 | 7.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| šķembas | m3 | 8.184 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betons B25 | m3 | 7.812 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betona sūknēšana | m/st | 1.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiegrojums 108kg/m3 | tn | 0.92405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| veidņi-dēļi | m3 | 0.3552 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INŽENIERTĪKLI
50 | Vēdināšana, apkure | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ūdensvads, kanalizācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Elektrība | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Vājstrāvas | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIEŠIE IZDEVUMI: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Firmas virsizdevumi 4,7% | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sociālie izdevumi 24,09% | Ls | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| KOPĀ: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | Ls | [11 empty] | 0
| KOPĀ AR PVN 21% | Ls | [11 empty] | 0
Sastādija: