TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ilūkstes novada pašvaldība cenu aptaujai

„ Elektrisko parametru mērīšana elektriskajās ķēdēs līdz 1kV”,

| Nr. p.k. | Darba nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | Zemējuma pretestības mērījumi |
| 2. | Izolācijas (t.sk. cilpas “fāze-nulle”, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu) pretestības mērījumi (katriem drošinātājiem vai automātiem) |
| 3. | Elektroiekārtu izolācijas mērījumi (boileri, metināšanas aparāti u.c.) |

Norādīto darbu jāveic sekojošos objektos:

| Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Iestādes adrese |  |  | Prognozējamais mērījumu skaits | Darba izmaksas/EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilūkstes novada pašvaldība |  |  | Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads | 140 |  |
| 2. | Ilūkstes novada bāriņtiesa |  |  | Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads | 40 |  |
| 3. | Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” |  |  | Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads | 150 |  |
| 4. | - Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde |  |  | Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads | 100 |  |
| 5. | Ilūkstes novada interešu izglītības iestāde „Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs” |  |  | Raiņa ielā 33A, Ilūkste, Ilūkstes novads | 100 |  |
| 6. | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola |  |  | Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā | 300 |  |
| 7. | Ilūkstes novada centrālā bibliotēka |  |  | Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads | 30 |  |
| 8. | Dvietes pagasta bibliotēka |  |  | Dvietes pagasts, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 9. | Pašulienes bibliotēka |  |  | Pašulienē 6, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā | 20 |  |
| 10. | # Subates pamatskola |  |  | Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads | 300 |  |
| 11. | Pilskalnes pagasta pārvalde |  |  | Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā | 20 |  |
| 12. | # Eglaines pagasta pārvalde |  |  | Stendera ielā - 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 13. | ## Šēderes pagasta pārvalde |  |  | Alejas ielā 4, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā | 50 |  |
| 14. | # Bebrenes pagasta pārvalde |  |  | „Pagasta māja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 15. | ## Sociālās aprūpes māja |  |  | Jēkabpils ielā 1, Ilūkste, Ilūkstes novads | 60 |  |
| 16. | ## Ilūkstes 1.vidusskola |  |  | Raiņa ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads | 400 |  |
| 17. | ## Bebrenes profesionālā vidusskola |  |  | Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads | 100 |  |
| 18. | - Bebrenes pagasta kultūras nams |  |  | Bebrenes pagasta kultūras nams, „Pagastmāja”, p\n Bebrene, LV 5439, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 19. | ## Dvietes kultūras nams |  |  | Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 20. | - Subates pilsētas kultūras nams |  |  | Subate, Tirgus laukums-19, Ilūkstes novads | 50 |  |
| 21. | ## INCB Bebrenes pagasta bibliotēka |  |  | „Pagastmāja”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads | 100 |  |
| 22. | - Eglaines pagasta bibliotēka |  |  | Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads | 20 |  |
| 23. | ## Pilskalnes pagasta bibliotēka |  |  | Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads | 20 |  |
| 24. | ## Šēderes pagasta bibliotēka |  |  | Skolas ielā 2, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā | 20 |  |
| 25. | ## INCB Subates pilsētas bibliotēka |  |  | Tirgus laukums- 20, Subate, Ilūkstes novads | 20 |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
| PAVISAM: |  |  |  |  |  |  |

Augstāk minētajiem objektiem jāveic elektriskie mērījumi pilnā apjomā visās elektriskajās ķēdēs līdz 1kV.

Darba uzdevums:

- Visu pasūtītāja objektu mērījumi, kuri ir iekļauti mērījumu plānā jāveic saskaņā ar šo darba uzdevumu.

- Darbus jāveic saskaņā ar 24.10.2002. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”.

- Darbus jāveic, lai netraucētu darba procesu. Visus darbus ir jāsaskaņo ar pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu.

- Darbus jāveic, ņemot vērā norādītos darbu apjomus.

- Pirms darbu veikšanas jāiepazīstas ar pieslēgumu shēmu. Shēmā jāatzīmē visus drošinātājus un kabeļus, t.sk. kabeļus, kas pirms tam nebija identificēti.

- Pirms mērījumu veikšanas ir jāapseko viss objekts.

- Par kabeļu pievienojumiem pēc mērījumu veikšanas atbild mērījumu veicējs.

- Izpilddokumentāciju jāizsniedz pasūtītājam 1 eksemplārā.

- Pasūtītāju jābrīdina 3 (trīs) dienas iepriekš pirms mērījumu veikšanas.

- Elektroenerģijas pārtraukums nedrīkst pārsniegt 30 min. un mērījumus ar elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos, kad tehnoloģisko procesu nedrīkst pārtraukt, drīkst veikt tikai ārpus iekārtu darba laika.

- Iepazīšanās ar objektiem ar iepriekšēju saskaņošanu pa tāl.2644985.

Izpildot paredzētos darbus Pretendentam jānodrošina šādu prasību ievērošana:

- Pretendenta vismaz 1 (vienam) darbiniekam – elektromontāžas darbu vadītājam ir piešķirta “C” elektrodrošības (ED) grupa saskaņā ar 08.10.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām.

- Pretendenta vismaz 1 (viens) darbinieks – elektromontieris ir apmācīts un saņēmis LR akreditētas institūcijas izsniegtu elektromontiera sertifikātu, kas dod tiesības veikt elektroietaišu līdz 1kV spriegumu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes, t.sk. izolācijas pretestības mērījumus, cilpas “fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi.

Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: dome@ilukste.lv ; vai personīgi: apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē

kontakttālrunis: Aldis Čamāns 26544985