Cenu aptauja automātiskās ugunssdrošības iekārtu ierīkošanai un to apkalpei,skatuvju priekškaru apstrāde ar pretuguns aizsargvielu Ilūkstes novada kulturas centra struktūrvienībās

Pasūtītājs : Ilūkstes novada kultūras centrs

Adrese: Brīvības iela 12,Ilūkste,Ilūkstes novads,LV – 5447

Reģ.nr. 90000079078

Tālrunis: 22005996

Pretendents:

Adrese:

Reģ.nr.

Tālrunis:

| N.p. k. | Pakalpojuma nosaukums | Vienību skaits | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums/tehniskā specifikācija | Cena bez PVN | Summa bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automātiskās ugunssdrošības iekārtu ierīkošana Subates kultūras namā | 1 | Piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojuma nodrošinājumu saistītās izmaksas.Uzstādīšanu veic sertificēta juridiska persona vai privātpersona. Uzstādītā automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēma atbilst Ugunsdrošības noteikumiem u.c. saistošiem noteikumiem un tā darbojas autonomi. Trauksmes signālu iespējams noraidīt gan ar audio signālu ēkas ārpusē ,gan telefoniski. Izpildītājs izniedz automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēmas tehnisko projektu un sastāda aktu par automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēmas nodošanu ekspluatācijā . Darbu pabeigšanas datums ir 15.12.2014. Ar objekta teelpu plānu iespējams iepazīties Ilūkstes novada kultūras centrā vai sazinoties pa telefonu (t.22005996). |  |  |  |
| 2. | Automātiskās ugunssdrošības iekārtu ierīkošana Eglaines kultūras namā | 1 | Piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojuma nodrošinājumu saistītās izmaksas.Uzstādīšanu veic sertificēta juridiska persona vai privātpersona. Uzstādītā automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēma atbilst Ugunsdrošības noteikumiem u.c. saistošiem noteikumiem un tā darbojas autonomi. Trauksmes signālu iespējams noraidīt gan ar audio signālu ēkas ārpusē ,gan telefoniski. Izpildītājs izniedz automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēmas tehnisko projektu un sastāda aktu par automātiskās ugunssdrošības iekārtu sistēmas nodošanu ekspluatācijā . Darbu pabeigšanas datums ir 15.12.2014. Ar objekta telpu plānu iespējams iepazīties Ilūkstes novada kultūras centrā vai sazinoties pa telefonu (t.22005996). |  |  |  |
| 3. | Uztādītas automātiskās ugunssdrošības iekārtas apkalpe Ilūkstes novada kultūras centrā | 1 | Objekta adrese: Brīvības iela 12,Ilūkste,Ilūkstes novads. Automātiskās ugunssdrošības iekārtas apkalpe un tehniskais remonts, ko veic sertificēta juridiska persona vai privātpersona. Līguma darbības sākuma datums ir 01.12.2014. Ar objekta telpu plānu u.c.dokumentiem iespējams iepazīties Ilūkstes novada kultūras centrā vai sazinoties pa telefonu (t.22005996). |  |  |  |
| 4. | Ilūkstes novada kultūras centra kultūras namu skatuvju priekškaru apstrāde ar pretuguns aizsargvielu | 3 | Objektu atrašanās vieta: 1.Eglaines KN ,Stendera iela 7,Eglaine,Ilūkstes novads 2.Subates KN,Tirgus laukums 19,Subate ,Ilūkstes novads 3.Šēderes KN,Skolas iela 2,Ilukste,Ilūkstes novads Darbus veic sertificēta juridiska persona vai privātpersona.Izpildītājs uzrāda izmantotās vielas atbilstības sertifikātu.Pēc darbu pabeigšanas skatuves priekškari atbilst ugunsdrošības noteikumiem. Darbu pabeigšanas datums ir 15.12.2014. Cena tiek piedāvāta par 1 m2 skatuvju priekškaru apstrādi. |  |  |  |

Papildus nosacījumi:

1.Uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākās piedāvājuma cenas.

2. Uzvarētājs tiek noteikts katram pakalpojumam atsevišķi.

3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un veids:

līdz 31.10.2014. plkst. 16:00 sūtot uz e-pastu kulturas.centrs@ilukste.lv Piedāvājums jāiesūta ieskenētā formā ar paraksttiesīgās personas parakstu.