Tehniskā specifikācija

- Informācija par pasūtītāju

| Nosaukums | Biedrība „ Dvietiņa” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 40008083655 |
| Adrese | „ Dvietes pamatskola ”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads |
| Kontaktpersona | Iveta Plone |
| Kontakttālrunis | 28377279 |

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums:  Dvietes parka brīvdabas estrādes būvniecība

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena bez PVN | PVN 21% | Kopā Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi (teritorijas planēšana un būvasu nospraušana) | m2 | 250 |  |  |  |
| 2. | Monolītā betona pamatu izbūve līdz 1,3m dziļumam | m3 | 14,5 |  |  |  |
|  | Betons B12,5 | m3 | 14,5 |  |  |  |
|  | Blietētas smilts pamatne | m3 | 3,1 |  |  |  |
| 3. | Hidroizolācijas ar 2 kārtām ruberoīda uz bitumena mastikas ierīkošna | m2 | 12,8 |  |  |  |
| 4. | Estrādes koka sienu izbūve no guļbaļķu sienas un apdare ar antiseptisku un atipirēnu sastāviem | m3 | 17.2 |  |  |  |
| 5. | Spāru un latojuma konstrukciju izbūve un apdare ar antiseptisku un atipirēnu sastāviem | m3 | 3.7 |  |  |  |
| 6. | Jumta klāja izbūve | m2 | 50,5 |  |  |  |
|  | OSB plātnes | m2 | 50,5 |  |  |  |
|  | Bitumena dakstiņi | m2 | 50,5 |  |  |  |
| 7. | Ūdens noteku sistēmas montāža | t.m | 14,3 |  |  |  |
| 8. | Estrādes koka grīdas izbūve | m2 | 58,5 |  |  |  |
|  | Gulsnis 100x100mm, solis S=900mm | m2 | 58,5 |  |  |  |
|  | Grīdas dēļi (ēvelēti ar antiseptiķa apstrādi), b=60mm | m2 | 58,5 |  |  |  |
| 9. | Betona grīdu ieklāšana | m2 | 27,9 |  |  |  |
|  | Šķembu pamatnes izbūve, h=50-70mm | m2 | 27,9 |  |  |  |
|  | Betons B 7,5, h=80mm | m2 | 27,9 |  |  |  |
|  | Celtniecības plēve | m2 | 27,9 |  |  |  |
|  | Stiegrota cementa javas izlīdzinošā kārta, h=40mm | m2 | 27,9 |  |  |  |
| 10. | Kāpņu montāža | m3 | 1,5 |  |  |  |
| 11. | Elektroinstalācijas montāža | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12. | Betona bruģa ieklāšana | m2 | 31,5 |  |  |  |
| 13. | Betona apmales akmeņu uzstādīšana. BR 100.30.15 | gab. | 20 |  |  |  |
| 14. | Skatītāju solu izgatavošana un montāža(solus skatīt grafiskajā pielikumā) | gab. | 30 |  |  |  |
| 15. | Dekoratīvo koku stādīšana | gab. | 8 |  |  |  |
| 16. | Teritorijas sakārtošana un zālāja ierīkošana | m2 | 200 |  |  |  |

- Citas cenu aptaujai izvirzītās prasības:

  - Veikt brīvdabas estrādes būvniecību, saskaņā ar šajā specifikācijā un tehniskajā projektā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem. Visus darbus un materiālus, kas nav iekļauti specifikācijās un darbu apjomos, bet nepieciešami būvobjekta realizācijai un drošai ekspluatācijai, pretendents ir ņēmis vērā savā piedāvājumā iepazīstoties ar tehniskā projekta dokumentāciju un situāciju dabā( skatīt pielikumu ). Būvobjekta izbūves vieta ir brīvi pieejama apskatei.

  - Darbus veikt saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku.

  - Būvdarbu izpildi veikt ievērojot Latvijas būvnormatīvus un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības.

  - Darbu veicējam ir jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu un utilizāciju videi nekaitīgā veidā.

  - Darbu veicējs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz darbu veicēja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi darbu veicējam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Būvniecībā izmantot tikai videi un cilvēku veselībai nekaitīgus materiālus un videi draudzīgus celtniecības paņēmienus.

  - Darbu veicējam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Darbu veicējs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un to ekspluatācijas drošību garantijas laikā.

Paredzamā līguma izpildes vieta      Dvietes parks

Paredzamais līguma izpildes termiņš    12.12.2012.

Piedāvājuma derīguma termiņš      23.07.2012.

Cenas veidošanas rādītāji:  cenu aptaujā iekļaut visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda latos. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība ”.

Prasības piedāvājuma noformējumam    nav

Cenu aptauja jāiesniedz Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldē līdz 23.07.2012. pulksten 15.00.