## tehnologiska
Pasūtītājs :SIA "Ornaments", Ilūkste, Ilūkstes novads
Objekta adrese : Bebrenes Tehnikums katlu māja | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR:
Tāme - katlu mājas montāža.
[7 empty] | Vienības izmaksas (EUR) |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu (EUR)
Nr. |  |  |  |  | laika | darba | darba |  |  |  | darbietil | darba
p. | kods | darbu un izdevumu nosaukums | mērv. | daudz. | norma | sam. | alga | materiāli | mehan. | Kopā | pība | alga | materiāli | mehan. | Kopā
k. |  |  |  |  | (c/h) | likme |  |  |  |  | (c/h)
1 | " | Biomasas katls Saatotuli STK 495 kW ar pelnu kasti (vai ekvivalents) | gab | 1
2 | " | Katla termostats Jumo AT 0-90 C (vai ekvivalents) | gab | 1
3 | " | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri, kontrolieris | gab | 1
4 | " | Temperatūras sensori- turpgaitas, dūmgāzu | kompl. | 1
5 | " | Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu | kompl. | 1
6 | " | Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord (vai ekvivalents) | kompl. | 1
7 | " | Ultraskaņas līmeņa sensors Microsonic (vai ekvivalents) | gab | 2
8 | " | Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. (vai ekvivalents) | kompl. | 1
9 | " | Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems | gab | 1
10 | " | Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW | gab | 1
11 | " | Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem | kompl. | 1
12 | " | Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb. | gab. | 1
13 | " | Hidrošļūtenes 6 gb., eļla | kompl. | 1
14 | " | Hidrocilindrs skrēperim Lmax=9 m | gab | 3
15 | " | Gaisa kompresors 8 bar | kompl. | 1
16 | " | Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas | kompl. | 1
17 |  | Hidrocilindru atbalsti 3 kompl. | gab | 1
18 |  | U-veida korpuss padeves šnekam | kompl. | 1
19 | " | Starpšneks 190 mm ar reduktoru Nord (vai ekvivalents) | kompl. | 2
20 | " | Atbalsta siena 6 x3 m ar metāla karkasu | kompl. | 1
21 | " | Skrēperu atbalsta sija, metāla, dubult-T profils | m | 27
22 | " | Ieliekamās detaļas | tn | 0.9
23 | " | Apsildāmā grīda zem skrēperiem | m2 | 35
24 | " | Gaisa pieplūdes, nosūces reste | kompl. | 1
25 | " | Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā | gab | 2
26 | " | Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9,5 m | kompl. | 1
27 | " | Dūmvada zibensaizsardzība | kompl. | 1
28 | " | Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 | gab. | 1
29 | " | Katla hidrauliskā apsaiste | kompl. | 1
30 | " | Elektromateriāli | kompl. | 1
31 | " | Palīgmateriāli | kompl. | 1
32 | " | Katlu telpas apkure
33 | " | LH25-1 gaisa apkures iekārta WOLF (vai ekvivalents) | gab | 1
34 | " | Konsole sienas LH pūtējam | gab. | 1
35 | " | DS-2; 2 pakāpju vadības slēdzis | gab. | 1
36 | " | Industriālais telpas termostats | gab. | 1
37 | " | Pieslēguma komplekts stūra LH pūtējiem | gab. | 1
38 | " | Tērauda caurule 1" | m | 14
39 | " | Tērauda caurule 1/2" | m | 12
40 | " | Tērauda caurules fasondaļas | kompl. | 1
41 | " | Stiprinājumi | kompl. | 1
42 | " | DUBAL 45/7 ALU sildķerm. ROCA (vai ekvivalents) | gab | 1
43 | " | Term.vent. 1/2" aksiālais | gab | 1
44 | " | Termost.galva VINDO TH Oventrop (vai ekvivalents) | gab | 1
45 | " | Pieslēg.H-veida 3/4"x1/2" stūra | gab | 1
46 | " | Lodveida ventilis 1/2" | gab | 1
47 | " | Lodveida ventilis 1" | gab | 2
48 | " | Automātiskais atgaisotājs 1/2" | gab. | 1
49 | " | Elektromateriāli | kompl. | 1
50 | " | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Kopā tiešās izmaksas EUR : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta, materiālu sagādes izdevumi EUR : | [12 empty] | 0
|  | Sociālais nodoklis 23,59% EUR: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN EUR : | [12 empty] | 0
PVN 21%:
Kopā ar PVN EUR:

## BEBRENE katlu mājas rek.
PASŪTĪTĀJS: SIA "ORNAMENTS"
Būves nosaukums: Katlu māja Bebrenes tehnikums
Objekta nosaukums: Katlu māja Bebrenes tehnikums
Obekta adrese: Bebrene, Ilūkstes novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta:
KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA BEBRENE, Ilūkstes novads
Tāmes izmaksa ar PVN:
Darbietilpība cilv/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksaEUR |  |  |  |  | Vienības izmaksa kopā EUR | Darbietilpība cilv/h | Kopējās izmaksas EUR
|  |  |  | Laika norma cilv/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi |  |  | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | KOPĀ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ZEMES DARBI
2 | Augsnes virskārtas noņemšana | m2 | 143 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei | m3 | 73.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tas pats,ar rokām | m3 | 3.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grunts pārvietošana uzbērumā | m3 | 77.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot pa kārtām | m3 | 45.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | smilts | m3 | 49.621 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izlīdzināt lieko grunti | m3 | 77.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PAMATI , ēkai
10 | Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm | m3 | 6.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Šķembas | m3 | 6.743 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pamatu veidošana | m2 | 171.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pamatu stiegrošana, stiegrojums AIII | tn | 0.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | stiegras | tn | 0.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pamatu betonēšana | m3 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Betons B20 (vai ekvivalents) | m3 | 23.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | betona sūknēšana | m/st | 2.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ieliekamo detaļu ID-1 montāža | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=50mm | m2 | 41.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pamatu vertikālā hidroizolācija | m2 | 68.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | bitumena mastika | kg | 151.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pamatu horizontālā hodroizolācija, 2.kārtas ruberoīda bitumena mastikā | m2 | 15.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PAMATS P-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pamata P-1 betonēšana, betons B30 (vai ekvivalents), ieskaitot šķembu sagatves kārtu 200mm, stiegras, veidņus | m3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | METĀLA KARKASS
26 | Ēkas metāla karkasa montāža | tn | 4.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ĀRSIENAS
28 | Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm montāža | m2 | 111.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm | m2 | 111.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | komplektēšanas materiāli | m2 | 111.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | FIBO bloku (vai ekvivalents) sienas izbūve b=250 | m2 | 180.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | FIBO bloki 5Mpa (vai ekvivalents) | m3 | 47.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | java | m3 | 5.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Fibo armatūra (vai ekvivalents) | t.m. | 355.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Monolitās dz/b pārsedzes montāža PR-2 | m3 | 0.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | COKOLS
37 | Cokols špaktelēts, krāsots Ferro 15(vai ekvivalents) pēc Caparol 3D vai ekvivalents | m2 | 9.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | IEKŠSIENAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Fibo bloku sienas izbūve b=250 (vai ekvivalents) | m2 | 61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Fiibo bloki 5Mpa (vai ekvivalents) | m3 | 16.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | java | m3 | 1.76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Fibo armatūra (vai ekvivalents) | t.m. | 120.09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Fibo ailu (vai ekvivalents) pārsedzes montāža 1490x185x250 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | FASĀDE
45 | Sastatņu montāža un demontāža, noma | m2 | 144.47
46 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 180.59
47 | akmens vate 50mm | m2 | 198.65
48 | limjava | m2 | 902.95
49 | dībeļi | m2 | 1083.54
50 | Armējošā sieta montāža | m2 | 180.59
51 | armēsanas java | kg | 1083.54
52 | siets | m2 | 216.71
53 | Dekoratīvās fasādes apmetums | m2 | 180.59
54 | apmetuma sastāvs | kg | 722.36
55 | grunts | kg | 36.12
56 | Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 180.59
57 | grunts | kg | 36.12
58 | Sakret silikāta bāzes krāsa vai ekvivalents | l | 54.18
59 | JUMTS
60 | Nesošā profila RAN 130 (vai ekvivalents) montāža pa metāla karkasu ar tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm; bituma ruļļa materiālu 2.kārtās | m2 | 134.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Rannila RAN 130 (vai ekvivalents) t=1,00 | m2 | 145.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | tvaika izolācija | m2 | 154.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PAROC siltumizolācija (vai ekvivalents) b=20 | m2 | 141.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | bituma ruļļmateriāls 2.kartas | m2 | 308.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | aerators | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Parapeta apšuvums ar skārdu | m2 | 20.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | karkass | m2 | 20.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | parapeta skārds | m2 | 24.996 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | skrūves | gb | 416.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Lietus ūdens tekņu ierīkošana | t.m. | 20.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Ūdens notekcauruļu montāža | t.m. | 11.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | AILAS
73 | Stikla pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām palodzēm (1gb) | m2 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi, (1800x600(h) ar palodzēm | m2 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h) | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Siltinātu divviru vārtu 2600x3000 montāža | m2 | 7.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Metāla durvju montāža /1 gab/ | m2 | 1.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | metāla durvis ar paligmater. | m2 | 1.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | palīgmateriāli | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | GRĪDAS
81 | Grunts blietēšana | m2 | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Izbūvēt šķembu segumu b=150mm grīdu pamatnei | m3 | 18.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Šķembas | m3 | 19.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Betona sagatves kārta b=100mm iebetonēšana | m3 | 12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Betons C6/7,5(vai ekvivalents) | m3 | 12.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | betona sūknēšana | m/h | 1.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana | m3 | 18.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Betons B25(vai ekvivalents) | m3 | 2.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | betona sūknēšana | m/h | 0.047783 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus | tn | 1.42
91 | Armatūras stiegras 6AIII | tn | 1.63
92 | Grīdas apstrāde ar cietinātāju | m2 | 121
93 | PANDUSI
94 | Pandusu betonēšana pie vārtiem- 2 kompl. (pandusa garums 6,8m, platums identiski vārtiem) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | INŽENIERTĪKLI
96 | Vēdināšana, apkure | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Ūdensvads, kanalizācija, ieskaitot izlietni ar sifonu un jaucējkrānu | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Elektrība | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Vājstrāvas | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIEŠIE IZDEVUMI: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | % | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
t.sk. Darba aizsardzība
| Peļņa | %
| Darba devēja sociālais nodoklis | % | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| KOPĀ: | EUR | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | EUR | [11 empty] | 0
| KOPĀ AR PVN 21% | EUR | [11 empty] | 0
Sastādija: